餐厅楼地下室装修图

2021年8月20日

TO： 餐厅负一层施工方

FROM：鄄城县人民医院

为充分利用现有建筑房屋，餐厅楼负一层规划了6处仓储/办公房间（附示意图），请贵单位协调做好以下工作： 1.对图示6处仓储/办公房间（标号①-⑥）铺设地板砖、墙体粉刷、石膏吊顶，完善配套照明、办公用电。 2.在①②号房间做推拉门隔断。 3.⑤⑥号房间完善供排水。

鄄城县人民医院： （签字/签章）： 2021年8月20日

意见反馈： （签字）： 2021年 月 日