**附：工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：龙门架 | | | | 标段： | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称  项目特征 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中：  暂估价 |
| 1 | 010602002002 | 钢托架  1、名称：龙门架A  2、钢材品种、规格：H钢:HN 175\*90\*5\*8 (mm)；槽钢：14#B，140\*60\*8（mm）  3、安装位置：连廊 | 个 | 19.000 |  |  | |  |
|
| 2 | 010602002001 | 钢托架  1、名称：龙门架B  2、钢材品种、规格：H钢:HN 175\*90\*5\*8 (mm)；槽钢：14#B，140\*60\*8（mm）  3、安装位置：外科楼负一层 | 个 | 17.000 |  |  | |  |
|
| 3 | 010602002003 | 钢托架  1、名称：龙门架C  2、钢材品种、规格：H钢:HN 175\*90\*5\*8 (mm)；槽钢：14#B，140\*60\*8（mm）  3、安装位置：外科楼负一层 | 个 | 6.000 |  |  | |  |
|
| 4 | 010602002004 | 钢托架  1、名称：横架  2、钢材品种、规格：槽钢：14#B，140\*60\*8（mm），长1.85m  3、安装位置：连廊 | 个 | 8.000 |  |  | |  |
|
| 5 | 010602002005 | 钢托架  1、名称：吊架  2、钢材品种、规格：槽钢：14#B，140\*60\*8（mm）  3、安装位置：外科楼负一层 | 个 | 6.000 |  |  | |  |
|
| 合 计 | | | | | |  | | |