鄄城县人民医院空调维修报价清单

（按匹数分项报价，含税单价）

| 序号 | 服务项目 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调拆机 | 1-1.5P 挂机 | 台 |  | 含收氟、断电、拆卸、防护 |
| 2 | 空调拆机 | 2P 挂机 / 柜机 | 台 |  |  |
| 3 | 空调拆机 | 3P 立式柜机 | 台 |  |  |
| 4 | 空调安装 | 1-1.5P 挂机 | 台 |  | 含支架、铜管、保温、排水管、调试 |
| 5 | 空调安装 | 2P 挂机 / 柜机 | 台 |  |  |
| 6 | 空调安装 | 3P 立式柜机 | 台 |  |  |
| 7 | 空调移机（拆装） | 1-1.5P 挂机 | 台 |  | 拆机 + 安装 + 基础材料 |
| 8 | 空调移机（拆装） | 2P | 台 |  |  |
| 9 | 空调移机（拆装） | 3P | 台 |  |  |
| 10 | 充氟（加制冷剂） | 1-1.5P | 台 |  | 加满 / 按压力据实结算 |
| 11 | 充氟（加制冷剂） | 2P | 台 |  |  |
| 12 | 充氟（加制冷剂） | 3P | 台 |  |  |
| 13 | 空调维修（基础） | 通用 | 台 |  | 不含大件更换，检修 + 调试 |
| 14 | 加长铜管 | 1-1.5P | 米 |  | 含保温、焊接 |
| 15 | 加长铜管 | 2-3P | 米 |  |  |
| 16 | 清洗内外机 |  | 次 |  |  |

17、服务商根据维修空调易损件进行报价，挂机和柜机可制定报价明细表：如外风扇、风扇电机、四芯电缆、三芯电缆、电磁阀、电容风扇扇叶、电脑主板、散热电机、三通阀、四通转向阀、排水管。