附件4：

报价清单

| 150立方一体化设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.名称、价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易名称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 |  | 总价（元/台） | 备注 |
|  |  |  |  | (元／台) |  |  |  |
| 污水处理设备 | 10×3×3m | 套 | 1 |  |  |  | 详见设备清单 |
| 合同金额：大写 元整（￥： 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 材质 | 备注 |
| 一 | 污水收集池及调节池（地下钢砼） |  |  |  |  |  | 现场自建 |
| 1 | 污水收集池 | 容150m³ | 1 | 座 |  | 地下钢砼 | 自建 |
| 2 | 调节池 | 容积60m³ | 1 | 座 |  | 地下钢砼 | 自建 |
| 3 | 污水提升泵 | WQ10-10-0.75 | 2 | 台 |  | 铸铁 |  |
| 4 | 液位控制 | 液位浮球控制 | 1 | 套 |  | 配套 |  |
| 5 | 格栅 | 间隙10mm | 1 | 套 |  | 不锈钢 |  |
| 二 | 一体化污水处理设备主体 | 碳钢板材，板厚6mm，内外环氧沥青防腐； | 1 | 套 |  | 碳钢防腐 |  |
|  |  | 尺寸：10*3*3米； |  |  |  |  |  |
| ① | 缺氧池（一体化设备内部） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | ф150，聚乙烯材质 | 1 | m3 |  | - |  |
| 2 | 填料支架 | 组合件,环氧沥青防腐 | 1 | 套 |  | - |  |
| 3 | 布水器 | Ф50，PVC | 1 | 套 |  | 配套 |  |
| 4 | 搅拌系统 | DN40 | 1 | 套 |  | UPVC |  |
| ② | 好氧池（一体化设备内部） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | ф150，聚乙烯材质 | 1 | m3 |  |  |  |
| 2 | 填料支架 | 组合件,环氧沥青防腐 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 槽钢加固 | - | 1 | 套 |  | 配套 |  |
| 4 | 膜片曝气器 | BQ-215-0.3 Φ215 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 服务面积：0.3 m2/套， ABS材质 |  |  |  |  |  |
| 5 | 曝气管道 | DN40 | 1 | 套 |  | - |  |
| 6 | 溢流堰 | 碳钢防腐 | 1 | 套 |  | 碳钢 |  |
| ③ | 沉淀池（一体化设备内部） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥回流泵 | WQ15-15-1.5kw | 1 | 台 |  | 铸铁 |  |
| 2 | 污泥导流筒 | DN100 | 1 | 个 |  | 碳钢 |  |
| 3 | 污泥斗 | 配套 | 1 | 个 |  | 碳钢 |  |
| 4 | 溢流堰 | 250*250mm | 1 | 个 |  | 碳钢 |  |
| ④ | 清水池（一体化设内部） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒管道 | - | 1 | 套 |  | 配套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |