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	150立方一体化设备报价清单

	1.名称、价格

	交易名称
	规 格
	单 位
	数 量
	单价
	总价（元/台）
	备注

	
	
	
	
	(元／台)
	
	

	污水处理设备
	10×3×3m
	套
	1
	
	
	详见设备清单

	合同金额：大写 元整（￥：           元）。

	设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	材质
	备注

	一
	污水收集池及调节池（地下钢砼）
	现场自建

	1
	污水收集池
	容150m³
	1
	座
	
	地下钢砼
	自建

	2
	调节池
	容积60m³
	1
	座
	
	地下钢砼
	自建

	3
	污水提升泵
	WQ10-10-0.75
	2
	台
	
	铸铁
	

	4
	液位控制
	液位浮球控制
	1
	套
	
	配套
	

	5
	格栅
	间隙10mm
	1
	套
	
	不锈钢
	

	二
	一体化污水处理设备主体
	碳钢板材，板厚6mm，内外环氧沥青防腐；
	1
	套
	
	碳钢防腐
	

	
	
	尺寸：10*3*3米；
	
	
	
	
	

	①
	缺氧池（一体化设备内部）
	
	
	
	
	
	

	1
	组合填料
	ф150，聚乙烯材质
	1
	m3
	
	-
	

	2
	填料支架
	组合件,环氧沥青防腐
	1
	套
	
	-
	

	3
	布水器
	Ф50，PVC
	1
	套
	
	配套
	

	4
	搅拌系统
	DN40
	1
	套
	
	UPVC
	

	②
	好氧池（一体化设备内部）
	
	
	
	
	
	

	1
	组合填料
	ф150，聚乙烯材质
	1
	m3
	
	
	

	2
	填料支架
	组合件,环氧沥青防腐
	1
	套
	
	
	

	3
	槽钢加固
	-
	1
	套
	
	配套
	

	4
	膜片曝气器
	BQ-215-0.3 Φ215
	1
	套
	
	
	

	
	
	服务面积：0.3 m2/套， ABS材质
	
	
	
	
	

	5
	曝气管道
	DN40
	1
	套
	
	-
	

	6
	溢流堰
	碳钢防腐
	1
	套
	
	碳钢
	

	③
	沉淀池（一体化设备内部）
	
	
	
	
	
	

	1
	污泥回流泵
	WQ15-15-1.5kw
	1
	台
	
	铸铁
	

	2
	污泥导流筒
	DN100
	1
	个
	
	碳钢
	

	3
	污泥斗
	配套
	1
	个
	
	碳钢
	

	4
	溢流堰
	250*250mm
	1
	个
	
	碳钢
	

	④
	清水池（一体化设内部）
	
	
	
	
	
	

	1
	消毒管道
	-
	1
	套
	
	配套
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




