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附件一：

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	R134a制冷剂（巨化）
	68
	瓶
	
	
	以实际用量为准，单价x数量

	2
	高纯氮气
	30
	瓶
	
	
	

	3
	冷冻油
	4
	桶
	
	
	

	4
	油滤芯
	1
	个
	
	
	

	5
	油泵滤芯
	4
	个
	
	
	

	6
	引射滤芯
	2
	个
	
	
	

	7
	控制屏固件编程烧录
	1
	项
	
	
	

	8
	其它费用
	1
	项
	
	
	

	
	达到正常使用验收合格总费用合计
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