| 报价单 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 特征简述 | 预算价 | 单位 | 报价 |
| 1 | 墙面铲除 | 乳胶漆层至基层，清理浮渣 | 10 | ㎡ |  |
| 2 | 墙面防水 | 墙身防水至顶板，附加层，闭水实验 | 30 | ㎡ |  |
| 3 | 墙面贴砖 | 含基层拉毛处理，含阴阳角处理 | 50 | ㎡ |  |
| 4 | 地面拆除 | 地砖+垫层拆除至结构层，清理 | 40 | ㎡ |  |
| 5 | 地面防水 | 含根管加强，闭水试验 | 30 | ㎡ |  |
| 6 | 地面陶粒回填 | 回填+水泥砂浆找平 | 35 | ㎡ |  |
| 7 | 地面防滑砖地砖铺贴 | 含排水找坡 | 45 | ㎡ |  |
| 8 | 顶板开洞DN100管 | 金刚水钻，支架固定钻孔，空洞清理、孔边修边。打孔遇主筋不得切断，需另做。 | 50 | 个 |  |
| 9 | 顶板开洞DN75管 |  | 40 | 个 |  |
| 10 | 顶板开洞DN50管 |  | 30 | 个 |  |
| 11 | DN100管 | 管道安装，移位接驳 | 20 | m |  |
| 12 | DN75管 | 管道安装，移位接驳 | 16 | m |  |
| 13 | DN50管 | 管道安装，移位接驳 | 12 | m |  |

签名：